Утверждаю

И.О. главного врача ГКП на ПХВ

«Кокшетауская городская многопрофильная больница»

при управлении здравоохранения Акмолинской области

____________________ Калмуратов С.А.

«9» марта 2021 года

Техническая спецификация с дополнениями и изменениями:  Респираторы  медицинские с клапаном

| Наименование товара | Техническая характеристика товара |
| --- | --- |
| Маска с респираторной защитой FFP2 c клапаном (для медицинского персонала) | Респиратор должен задерживать не менее 98% твердых, жидких частиц и воздушных примесей размером 0,4 µm, состоять из нескольких слоев высокоэффективных фильтрующих материалов (спанбонда полипропилена, слоя-фильтра для «тончайшей фильтрации», полиэстера и хлопка). Респираторы должны представлять собой формовую маску конусовидного типа с выпускным клапаном, носовым зажимом, состоящий из гибкой пластинки. Респираторы должны быть непроницаемыми для возбудителей туберкулеза M.Terrae и соответствовать требованиям международной безопасности. Не должны содержать латекса. Содержать фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Участники конкурса должны представить документы, подтверждающие соответствие качества предлагаемого товара. По итогам конкурса потенциальный поставщик должен обеспечить проведение проверки качества подгонки представленных респираторов, обеспечивающих плотное прилегание к лицу всего персонала посредством фит-теста, за счет собственных средств. Потенциальному поставщику необходимо представить гарантийное письмо на возможность обеспечения проведения проверки качества подгонки представленных респираторов. Предоставление инструкции по применению от производителя, протокол испытаний в РК с заключением уполномоченного органа |
| Кол-во | 96000 штук |
| Выделенная сумма без НДС | 82 560 000 тенге |
| Требования к потенциальным поставщикам | Предоставление инструкции по применению от производителя, протокол испытаний в РК с заключением уполномоченного органа |
| Срок поставки товара | По заявке заказчика в течение года и утвержденного графика поставки товара |

Согласовано: _________________ Кисаев Е.В.

_________________     Искакова А.К.

____________ Досмагамбетова И.М.

__________________ Байбешов Э.М.

__________________ Жуматаева С.А.

______________ Крыкжигитова А.М.                                                 ________________ Кенжегалиева С.Т.

___________________ Троценко И.В.

__________________ Исмаилова А.К.